检 测 报 告

报告编号：中航检字 [2023]0222004号

| 项目名称： | 临翔区乡镇集中式饮用水源地监测 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 临沧市生态环境局临翔分局 |
| 检测类型： | 委托检测 |
| 报告日期： | 2023年3月20日 |

中航检测(云南)有限公司

声  明

1、报告无 “中航检测（云南）有限公司检验检测专用章/公章” 、骑缝处无“中航检测（云南）有限公司检验检测专用章/公章”和“正本”章无效。

2、报告内容涂改无效；无签发人（授权签字人）签字无效。

3、复制报告未加盖“中航检测（云南）有限公司检验检测专用章/公章”无效。

4、委托方如对本报告有任何异议，请于收到报告之日起三日内向本公司提出申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

5、对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

6、未经本公司书面批准同意，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

7、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

本公司通讯资料

公司名称：中航检测（云南）有限公司

检测业务联系电话：0871-68330045

质量投诉电话：0871-68330045

E-mail	: 379243826@qq.com

邮  编：650033

地  址：云南省昆明高新区二环西路625号云铜科技检测实验中心C座四楼

一、项目基本情况

| 项目名称 | 临翔区乡镇集中式饮用水源地监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 临沧市生态环境局临翔分局 |  |  |
| 联系人 | 雷久鸣 | 联系方式 | 13578446069 |

二、样品基本情况

| 样品类别 | 废水 | 样品数量 | 9 | 检测方式 | 采样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保存方式 | 按相关技术规范要求保存 |  | 样品状态 | 液态、样品包装完好且标识清晰 |  |
| 采样人 | 常李光、秦光权 |  | 采样时间 | 2023-02-28 |  |
| 送样人 | 常李光 |  | 接样时间 | 2023-03-01 |  |
| 接样人 | 张燕 |  | 分析时间 | 2023-03-01至2023-03-13 |  |

三、检测项目、检测方法、主要仪器设备、检出限及检测人员

| 检测项目 | 检测方法 | 方法检出限 | 主要仪器设备 | 仪器编号 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定电极法 HJ 1147-2020 | / | PHBJ-260型 便携式pH计 | ZHXC-129 | 常李光 秦光权 |
| 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991 | / | 水银温度计 | ZHXC-56 | 常李光 秦光权 |
| 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB 7489-1987 | 0.2mg/L | 酸式滴定管 | ZHFX-99 | 刘春玉 |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989 | 0.5mg/L | 酸式滴定管 | ZHFX-95 | 顾坤洋 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L | 酸式滴定管 | ZHFX-115 | 高艳 |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L | LRH-250 生化培养箱 | ZHFX-31 | 高艳 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 721G 可见分光光度计 | ZHFX-30 | 苗轩得 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 0.01mg/L | 721G 可见分光光度计 | ZHXC-138 | 李春志 |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | ZHFX-02 | 李春志 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987 | 0.05mg/L | PXSJ-216F 离子计 | ZHFX-35 | 陆映余 |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.004mg/L | 721G 可见分光光度计 | ZHFX-29 | 高艳 |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | 721G 可见分光光度计 | ZHXC-36 | 顾坤洋 |
| 阴离子 表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 | 0.05mg/L | 721G 可见分光光度计 | ZHXC-36 | 顾坤洋 |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 | 0.01mg/L | 721G 可见分光光度计 | ZHXC-138 | 李春志 |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007 | 8mg/L | 721G 可见分光光度计 | ZHXC-138 | 李春志 |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989 | 2mg/L | 酸式滴定管 | ZHFX-40 | 顾坤洋 |
| 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-1987 | 0.02mg/L | 721G 可见分光光度计 | ZHXC-138 | 李春志 |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 0.03mg/L | TAS-990F 原子吸收分光光度计（火焰型） | ZHFX-03 | 苗轩得 |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 0.01mg/L | TAS-990F 原子吸收分光光度计（火焰型） | ZHFX-03 | 苗轩得 |
| 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 0.05mg/L | TAS-990F 原子吸收分光光度计（火焰型） | ZHFX-03 | 苗轩得 |
| 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 0.02mg/L | TAS-990F 原子吸收分光光度计（火焰型） | ZHFX-03 | 苗轩得 |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004 mg/L | AFS-930 原子荧光光度计 | ZHFX-14 | 李贤 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | AFS-930 原子荧光光度计 | ZHFX-14 | 李贤 |
| 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0004mg/L | AFS-930 原子荧光光度计 | ZHFX-14 | 李贤 |
| 镉 | 水质 石墨炉原子吸收分光光度法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2002年） | 0.0001mg/L | TAS-990G 原子吸收分光光度计（石墨炉） | ZHFX-05 | 苗轩得 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | 0.004mg/L | 721G 可见分光光度计 | ZHXC-137 | 李贤 |
| 铅 | 水质 石墨炉原子吸收分光光度法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2002年） | 0.001mg/L | TAS-990G 原子吸收分光光度计（石墨炉） | ZHFX-05 | 苗轩得 |
| 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018 | 0.01mg/L | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | ZHFX-02 | 顾坤洋 |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | 20MPN/L | GHP-9080 隔水式恒温培养箱 | ZHFX-132 | 刘春玉 |
|  |  |  | MJ-150-II 霉菌培养箱 | ZHFX-134 |  |

四、检测结果

表1 地表水检测结果                       单位：mg/L

| 检测点位 | 扎祜地 | 大本箐 | 曼毫河 | 大村河 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |
| 样品编号 检测项目 | 230222004S1-1-1 | 230222004S2-1-1 | 230222004S3-1-1 | 230222004S4-1-1 |
| pH（无量纲） | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 |
| 水温（℃） | 10.4 | 10.9 | 12.2 | 12.7 |
| 溶解氧 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 6.3 |
| 高锰酸盐指数 | 1.7 | 3.3 | 1.1 | 1.2 |
| 化学需氧量 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 五日生化需氧量 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| 氨氮 | 0.442 | 0.485 | 0.111 | 0.216 |
| 总磷 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| 总氮 | 0.79 | 0.98 | 0.60 | 0.77 |
| 氟化物 | 0.06 | ＜0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 氰化物 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 挥发酚 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 |
| 阴离子表面活性剂 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 硫化物 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 硫酸盐 | ＜8 | ＜8 | ＜8 | ＜8 |
| 氯化物 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 硝酸盐 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.57 |
| 铁 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 锰 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 铜 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 锌 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 汞 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 |
| 砷 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 |
| 硒 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |
| 镉 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | “＜检出限”表示检测结果低于检测方法最低检出限。 |  |  |  |

表2 地表水检测结果                       单位：mg/L

| 检测点位 | 小龙潭水库 | 白沙田水库 | 南信河 | 糯气河 | 雪山河 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |
| 样品编号 检测项目 | 230222004 S5-1-1 | 230222004 S6-1-1 | 230222004 S7-1-1 | 230222004 S8-1-1 | 230222004 S9-1-1 |
| pH（无量纲） | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.4 |
| 水温（℃） | 11.4 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 9.4 |
| 溶解氧 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 6.2 | 6.3 |
| 高锰酸盐指数 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.3 |
| 化学需氧量 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 五日生化需氧量 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.9 |
| 氨氮 | 0.082 | 0.148 | 1.85 | 0.277 | 0.082 |
| 总磷 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| 总氮 | 0.50 | 0.26 | 2.14 | 0.44 | 0.38 |
| 氟化物 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| 氰化物 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 挥发酚 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 |
| 阴离子表面活性剂 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 硫化物 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 硫酸盐 | ＜8 | ＜8 | ＜8 | ＜8 | ＜8 |
| 氯化物 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 硝酸盐 | 0.06 | 0.09 | 0.25 | 0.09 | 0.03 |
| 铁 | 0.14 | 0.06 | 0.57 | 0.17 | ＜0.03 |
| 锰 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 铜 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 锌 | ＜0.02 | 0.38 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 汞 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 |
| 砷 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 |
| 硒 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |
| 镉 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 石油类 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 未检出 | 未检出 | 4.5×102 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | “＜检出限”表示检测结果低于检测方法最低检出限。 |  |  |  |  |

五、附件

附件1：检测点位示意图

编制： 校对： 审核： 签发：

签发时间： 年 月 日

***报告结束***

附件1：检测点位示意图