临沧市生态环境局临翔分局

不予行政处罚决定书

临翔环不罚字〔2022〕01号

临沧市金盛医疗废物处置有限公司:

法定代表人：熊志刚

统一社会信用代码：91530900770464389Q

详细地址：临沧商业街5幢2单元401室

临沧市金盛医疗废物处置有限公司（以下简称“公司”）环境违法一案，我局经过调查，现已审查终结。

我分局执法人员2021年11月25日对你公司位于临沧市临翔区忙畔街道办事处明子村委会南令组的年处理5吨感染性、损伤性医疗废物项目进行执法检查时，发现你公司实施了以下行为：你公司于2021年11月24日停产对生产车间前污水管道进行了改造，2021年11月25日6:30恢复生产，8：30开始排放生产废水，排放生产废水时，污水管道和中转污水收集池发生渗漏，部分医疗废物处置生产废水（约0.5m³）渗漏进入项目施工开挖的无防渗措施的沟渠（基槽），经沟渠（基槽）输送后，在沟渠（基槽）尾端设置抽水泵将渗漏废水抽至污水处理系统进行处理。

以上事实，有2021年11月25日临沧市生态环境局临翔分局现场检查（勘察）笔录、2021年11月25日临沧市生态环境局临翔分局调查询问笔录（询问对象为现场负责人）、2021年11月25日临沧市生态环境局临翔分局调查询问笔录（询问对象为在线监测系统第三方运维单位技术人员）、2021年11月26日临沧市生态环境局临翔分局调查询问笔录（询问对象为该公司车间主任）、2021年11月25日现场检查照片、临沧市生态环境局临翔分局委托云南省生态环境厅驻临沧市生态环境监测站现场取样检测记录、临沧市生态环境局临翔分局现场检查证据（书证）提取清单、营业执照复印件、危险废物经营许可证复印件、法定代表人身份证复印件、现场负责人身份证复印件、车间主任身份证复印件、在线监测系统第三方运维单位技术人员身份证复印件、法人授权委托书复印件、排污许可证复印件、云南省生态环境厅驻临沧市生态环境监测站出具监测报告（临环监字〔2021〕第073号）等证据为证。

我分局于2022年1月11日向你公司送达《临沧市生态环境局临翔分局行政处罚事先（听证）告知书》（临翔环罚告字〔2022〕04号），认为你公司上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第四十条第三款“禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。”之规定，并依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一款第（九）项“有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：（九）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的”，第二款“有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。”之规定和《云南省生态环境行政处罚自由裁量规则和基准规定（试行）》规定，作出拟对你公司处以罚款人民币贰拾陆万陆仟元整（¥：266，000.00元）的决定；同时告知你公司违法事实、处罚依据和拟处罚事项，并明确告知你公司有权进行陈述申辩、要求听证。

你公司于2022年1月14日提交了《陈述申辩书》、《听证申请书》，我分局于2022年2月11日组织了听证会。

以上事实，有《临沧市生态环境局临翔分局行政处罚事先（听证）告知书》（临翔环罚告字〔2022〕04号）及送达回证、临沧市金盛医疗废物处置有限公司《陈述申辩书》、《听证申请书》、《临沧市生态环境局临翔分局听证会通知书》（临翔环听〔2022〕02号）及送达回证、《临沧市生态环境局临翔分局听证会笔录》、《临沧市生态环境局临翔分局听证报告》等为证。

我分局于2022年3月16日召开会议对案件进行集体讨论研究，结合调查情况、陈述申辩情况及听证情况，研究认为：你公司2021年11月25日污水管道、中转收集池污水渗漏进入无防渗措施沟渠的行为无主观故意，虽然对现场渗漏废水取样检测显示，色度、化学需氧量、氨氮、粪大肠菌群数、悬浮物等污染物浓度高，但污水渗漏时间短、渗漏污水量少，及时采取回抽处理的补救措施，污水未直接进入外环境及周边水体，影响显著轻微。

你公司2021年11月24日停产对污水管道进行改造，因污水管道连接口、污水中转收集池底部管道接口改造工作不到位，2021年11月25日复产后，改造后的污水管道、中转废水收集池发生渗漏，生产废水进入无防渗沟渠，该行为是由于污水管道改造工程不彻底造成，你公司不存在主观故意利用无防渗沟渠、坑塘输送生产废水；你公司2021年11月25日8:40发现污水管道、废水收集池发生渗漏进入无防渗措施沟渠后，及时在沟渠尾端设置抽水泵将废水抽至污水处理系统进行处理，属于及时采取补救措施，渗漏污水未直接排放进入外界环境和周边水体；你公司于2021年11月25日10:35停止生产后无污水排放和渗漏，污水渗漏持续时间较短；经比对2021年11月24日同时段生产废水排放量，你公司在此期间排放污水总量约1.5m³，结合现场情况分析，渗漏污水量约0.5m³，渗漏污水量较少，且及时使用抽水泵将渗漏污水回抽至污水处理系统处置，对外环境及周边水体未造明显影响，情节显著轻微，并于当日完成整改。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚”，第三款“对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育”之规定，你公司符合上述不予行政处罚情形。

经研究决定：对你公司2021年11月25日污水管道、中转收集池污水渗漏进入无防渗措施沟渠的行为不予行政处罚。

你公司应当加强生态环境保护相关法律、法规、规章、标准、规范的学习，依法依规开展生产经营，加强突发环境事件应急演练和培训，在发生突发环境事故时，及时采取有效应急措施，防止造成环境污染事故。

如你公司不服本决定，可在接到本决定书之日起六十日内依法向临沧市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定书之日起六个月内直接向临翔区人民法院提起行政诉讼

联 系 人：赵家斌                    电话：0883-2121458

我局地址：临沧市临翔区临翔路419号   邮编：677000

临沧市生态环境局临翔分局

2022年3月21日